| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | WC / DU  Dachgeschoss | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | WC / DU  Dachgeschoss | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | WC / DU  Dachgeschoss | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | WC / DU  Dachgeschoss | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-4** | Zimmer  Dachgeschoss  Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-5** | Zimmer  Dachgeschoss  Boden | Teppich Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | Zimmer  Dachgeschoss  Wand | Wand | Putze |  |  |  |  | MaP-6 |  |
| **VM-7** | Gang  Dachgeschoss  Sockelleiste Boden | Sockelleiste | Fliesenkleber Sockelleiste |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-8** | Dach  Unterdach  Dachpappe | Unterdach | Dachpappe |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-9** | Dach  Unterdach  Dachpappe | Unterdach | Dachpappe |  |  |  | PAK | MaP-10 |  |
| **VM-10** | Estrich  Dachgeschoss  Wand | Spagettiplatten | Holzzement Platten |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-11** | Estrich  Dachgeschoss  alle Stockwerke | FZ Rohr | Fallrohr |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-12** |  | Farbanstrich | Heizkörper |  |  |  | schwermettall | VB-2 |  |