| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Ergebnis Analytik** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MaP-1** | RVR Wäscherei  EG  Decke | VM-1  Leichtbauelemente  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-2** | RVR Wäscherei  EG  Wand | VM-2  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-3** | RVR Lager  EG  Wand | VM-3  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-4** | RVR Lager  EG  Welleternit | VM-4  Faserzement  Welleternit |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-5** | RVR Lager  EG  Decke Gipsplatten | VM-5  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-6** | RVR Lager  EG  Decke | VM-6  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-7** | Herren WC auf Gelände von Schmid  EG  Wand | VM-7  Plattenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-8** | Herren WC auf Gelände von Schmid  EG  Wand | VM-8  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-9** | Herren WC auf Gelände von Schmid  EG  Boden | VM-9  Plattenkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-10** | Herren WC auf Gelände von Schmid  EG, Gang  Wand | VM-10  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |