| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | RVR Wäscherei  EG  Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | RVR Wäscherei  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | RVR Lager  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | RVR Lager  EG  Welleternit | Welleternit | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | RVR Lager  EG  Decke Gipsplatten | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | RVR Lager  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-7** | Herren WC auf Gelände von Schmid  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-8** | Herren WC auf Gelände von Schmid  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-9** | Herren WC auf Gelände von Schmid  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-10** | Herren WC auf Gelände von Schmid  EG, Gang  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |