| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Estrich  DG  Decke | VM-2  LAP  Brandschutz Beleuchtung |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | alle Gästezimmer neu  OG  Wand / Decke / Boden | VM-22  Putz  Wand / Decke / Boden |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Waschraum  EG  Elektrotableau | VM-32  Faserzement  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Keller  UG  Wand /Decke | VM-33  Putz  Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Ganzes Haus  UG - DG  Fallrohr | VM-37  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-6** | Garage  EG  Elektrotableau | VM-38  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-7** | Wohnzimmer  OG  Kachelofen | VM-44  Faserzement  Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| **VB-8** | gesammtes Haus  DG- OG  Wand / Decke / Boden | VM-46  Putze / Kleber  Wand / Decke / Boden |  |  |  | Asbest: |