| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Decke | VM-2 LAP Brandschutz Beleuchtung |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | alle Gästezimmer neu OG Wand / Decke / Boden | VM-22 Putz Wand / Decke / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Waschraum EG Elektrotableau | VM-32 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Keller UG Wand /Decke | VM-33 Putz Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Ganzes Haus UG - DG Fallrohr | VM-37 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Garage EG Elektrotableau | VM-38 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Wohnzimmer OG Kachelofen | VM-44 Faserzement Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | gesammtes Haus DG- OG Wand / Decke / Boden | VM-46 Putze / Kleber Wand / Decke / Boden |  |  |  | Asbest: |