| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Lampe | Lampe | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche EG oben bei Kasten | Kasten | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Gang / Treppenhaus OG- UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Dusche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Dusche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | alle Zimmer UG Aussenwand | Wand | Kork |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-16 | Fassade EG - DG Wand | Fassade | Wand |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |