| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Estrich  DG  Lampe | Lampe | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Küche  EG  oben bei Kasten | Kasten | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Bad  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Bad  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | Schlafzimmer  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-7** | Gang / Treppenhaus  OG- UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-8** | Küche  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-9** | Küche  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-10** | Wohnzimmer  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-11** | Wohnzimmer  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-12** | Dusche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-13** | Dusche  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-14** | alle Zimmer  UG  Aussenwand | Wand | Kork |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-15** | Heizraum  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-16** | Fassade  EG - DG  Wand | Fassade | Wand |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |