| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Ergebnis Analytik** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MaP-1** | Estrich  DG | VM-5  Verputz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-2** | Estrich  DG | VM-5  Verputz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-3** | Gang und Treppe  EG/OG | VM-7  Floorflexplatten  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-4** | Küche  1.OG | VM-9  Fliesenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-5** | Küche  1.OG | VM-9  Fliesenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-6** | Wohnzimmer  1.OG | VM-9  Fliesenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-7** | Küche  1.OG | VM-5  Verputz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-8** | Anbau  1.OG | VM-5  Verputz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-9** | Treppe und Gang  EG/OG | VM-5  Verputz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-10** | Bad und WC  OG | VM-9  Fliesenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-11** | Bad und WC  OG | VM-10  Verputz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-12** | Bad und WC  OG | VM-11  Sockelkleber  schwarz |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-13** | Anbau  EG | VM-13  LAP  Deckenpanelen |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-14** | Anbau  EG | VM-14  Teppichkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-15** | Küche  EG | VM-9  Fliesenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-16** | Wohnzimmer  EG | VM-15  (elastische) Bodenbeläge  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-17** | Wohnzimmer  EG | VM-9  Fliesenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-18** | WC  EG | VM-9  Fliesenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-19** | Stall  EG | VM-18  Rohrummantelung |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-20** | Stall  EG | VM-10  Verputz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-21** | Stall  EG | VM-5  Verputz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-22** | Stall  EG | VM-19  Anstrich  Balken |  |  |  | Asbest: |