| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | ganzes Haus  alle Stockwerke | VM-1  Fensterkitt  alte Fenster |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Estrich  DG | VM-2  LAP |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Gang  1.OG | VM-3  Faserzement/ LAP  Elektrotableau mit Holzrahmen |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Küche  1.OG | VM-4  Faserzement |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Küche  1.OG | VM-8  LAP |  |  |  | Asbest: |
| **VB-6** | Wohnzimmer  EG | VM-6  Faserzement / LAP / Schnüre  Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| **VB-7** | Küche  EG | VM-12  LAP / Schnüre  Herd und Ofen |  |  |  | Asbest: |
| **VB-8** | gesamtes Haus oft verdeckt  EG-DG | VM-17  Faserzement  Wasserrohre |  |  |  | Asbest: |
| **VB-9** | gesamtes Objekt  sämtliche Stockwerke | VM-20  behandeles Holz  Konstruktions- und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel: |