| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Ergebnis Analytik** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MaP-1** | Gesammtes UG  UG  Boden | VM-1  spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe  Boden |  |  |  | PCB: |
| **MaP-2** | Gang  UG  Boden | VM-2  Klebstoffe  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-3** | Gesammtes Haus  UG- DG  Fensterflügel | VM-7  Fensterkitt  Fensterflügel |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-4** | Treppenhaus  UG- EG  Wand | VM-8  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-5** | Gang  EG  Wand | VM-9  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-6** | Gang  EG  Decke | VM-10  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-7** | WC  EG  Wand | VM-11  Plattenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-8** | WC  EG  Boden | VM-12  Plattenkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-9** | WC  EG  Decke | VM-13  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-10** | Bad  EG  Wand | VM-14  Plattenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-11** | Bad  EG  Boden | VM-15  Plattenkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-12** | Bad  EG  Decke | VM-16  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-13** | Küche  EG  Wand | VM-17  Plattenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-14** | Küche  EG  Boden | VM-18  Plattenkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-15** | Küche  EG  Decke | VM-19  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-16** | Schlafzimmer  EG  Wand / Decke | VM-20  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-17** | Wohnzimmer  EG  Wand | VM-21  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-18** | Estrich  DG  Unterdach | VM-22  Faserzement  Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-19** | Fassade  EG-DG  Wand | VM-23  Putz  Fassade |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-20** | Fassade  DG  Wand | VM-24  Faserzement  Fassade |  |  |  | Asbest: |