| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Gang  UG  Elektrotableau | VM-3  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Öltank  UH  Heizöltank | VM-4  Flachdichtung  Flansch |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Heizraum  UG  Heizung | VM-5  Flachdichtung  Flansch |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Gesammtes Haus  UG- DG  Wand | VM-6  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-6** | Wohnzimmer  EG  Cheminée | VM-25  Faserzement / Asbestschnur  Cheminée |  |  |  | Asbest: |