| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | WHG. hinten, Gang  EG  Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | WHG. hinten, Gang  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | WHG. hinten, Gang  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | WHG. hinten, Gang / Dusche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | WHG. hinten, alle Zimmer  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | WHG. vorne, alle Zimmer  EG  Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-7** | WHG. vorne, alle Zimmer  EG  Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-8** | WHG. vorne, Bad  EG  Wand / Decke / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-9** | WHG. vorne, Treppenhaus  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-10** | Gesammtes Haus  EG- DG  Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-11** | WHG. links Gang  OG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-12** | WHG. vorne, Treppenhaus  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-13** | WHG. vorne, Bad  OG rechts  Wand / Decke / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-14** | WHG. vorne, alle Zimmer  OG rechts  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-15** | WHG. vorne, alle Zimmer  OG rechts  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-16** | WHG. vorne, Treppenhaus  OG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-17** | WHG. vorne, Treppenhaus  DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-18** | WHG. vorne, links  DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-19** | WHG. vorne, rechts Gang  DG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  | alle Wände Platten | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-20** | WHG. vorne, rechts Reduit  DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-21** | WHG. vorne, rechts Bad  DG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-22** | WHG. vorne, rechts Bad  DG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-23** | WHG. vorne, rechts Bad  DG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-24** | WHG. vorne, rechts Gang  DG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-25** | WHG. vorne, rechts Wohnzimmer  DG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-26** | WHG. vorne, rechts Wohnzimmer  DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-27** | WHG. vorne, rechts Wohnzimmer  DG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| **VM-28** | WHG. vorne, rechts Estrich  DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| **VM-29** | WHG. vorne, rechts Estrich  DG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| **VM-30** | Fassade vorne rechts  EG- DG  Wand | Fassade | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| **VM-31** | Fassade vorne links  EG- DG  Wand | Fassade | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| **VM-32** | Fassade hinten rechts  EG- DG  Wand | Fassade | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| **VM-33** | Fassade hinten links  EG - DG  Wand | Fassade | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |