| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Treppenhaus / Gang UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Treppenhaus / Gang UG - DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Dusche OG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Gesammtes Haus UG - DG Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | WC EG Wand / Boden | Boden / Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Gesammtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-12 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-13 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-14 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-16 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-17 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-18 | Heizraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-19 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-20 | Heizraum UG Heizung | Heizung | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-21 | Waschküche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-22 | Heizraum UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-23 | Fassade EG - DG Wand | Fassade | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |