| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Ergebnis Analytik** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MaP-1** | Heizraum  UG  Wand | VM-1  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-2** | Waschküche  UG  Wand | VM-6  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-3** | Hobbyraum  UG | VM-7  Klebstoffe  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-4** | Garage / Tankraum  UG  Wand | VM-8  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-5** | Treppenhaus  UG  Wand | VM-9  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-6** | Gesammter Keller  UG  Boden | VM-10  spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe  Boden |  |  |  | PCB: |
| **MaP-7** | Bad  EG  Wand | VM-11  Plattenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-8** | Bad  EG  Wand | VM-12  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-9** | Bad  EG  Boden | VM-13  Plattenkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-10** | Gang  EG  Boden | VM-14  Plattenkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-11** | Gang  EG- DG  Wand | VM-15  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-12** | Gang  EG- DG  Decke | VM-16  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-13** | Küche  EG  Boden | VM-17  Cushio Vinyl  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-14** | Küche  EG  Boden | VM-18  Plattenkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-15** | Küche  EG  Wand | VM-19  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-16** | Wohnzimmer  EG  Wand | VM-20  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-17** | Dusche  OG  Boden | VM-21  Cushio Vinyl  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-18** | Dusche  OG  Wand | VM-22  Cushio Vinyl  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-19** | Dusche  OG  Decke | VM-24  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-20** | Schlafzimmer  OG  Wand | VM-25  Cushio Vinyl  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-21** | Gaube alt  DG  Dach | VM-26  Faserzement  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-22** | Gaube neu  DG  Dach | VM-27  Faserzement  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-23** | Sockel  UG  Wand | VM-28  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-24** | Fassade  EG - DG  Wand | VM-29  Putz  Fassade |  |  |  | Asbest: |