| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Heizraum  UG  Heizung | VM-2  Flachdichtung  Heizung |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Gesammtes Haus  UG - DG  Fallrohr | VM-3  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Gesammter Keller  UG  Türblatt | VM-4  Faserzement  Türblatt |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Gang  UG  Elektrotableau | VM-5  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Estrich  DG  Unterdach | VM-23  Faserzement  Unterdach |  |  |  | Asbest: |