| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche 2. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Küche 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Küche / Gang 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Küche / Gang 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Bad 2.OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Bad 2.OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Bad 2.OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Schlafzimmer / Wohnzimmer 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Bad 2.OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Küche 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Küche / Gang 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Küche / Gang 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Küche 1. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-16 | Wohnzimmer 1. OG Boden | Parkett | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-17 | Wohnzimmer 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-18 | Wohnzimmer 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-19 | Balkon 2. OG Balkonbrüstung | Balkonbrüstung | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-20 | Schlafzimmer 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-21 | Schlafzimmer 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-22 | Bad 1.OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-23 | Bad 1.OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-24 | Bad 1.OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-25 | Bad 1.OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-26 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-27 | Treppenhaus UG - 2. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-28 | Treppenhaus UG - 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-29 | Treppenhaus UG - 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-30 | WC UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-31 | Gesammtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-32 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |