| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Küche  2. OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-2** | Küche  2. OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-3** | Küche / Gang  2. OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-4** | Küche / Gang  2. OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-5** | Wohnzimmer  2. OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | Schlafzimmer  2. OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-7** | Bad  2.OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-8** | Bad  2.OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-9** | Bad  2.OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-10** | Schlafzimmer / Wohnzimmer  2. OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-11** | Bad  2.OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-12** | Küche  1. OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-13** | Küche / Gang  1. OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-14** | Küche / Gang  1. OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-15** | Küche  1. OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-16** | Wohnzimmer  1. OG  Boden | Parkett | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-17** | Wohnzimmer  1. OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-18** | Wohnzimmer  1. OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-19** | Balkon  2. OG  Balkonbrüstung | Balkonbrüstung | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-20** | Schlafzimmer  1. OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-21** | Schlafzimmer  1. OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-22** | Bad  1.OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-23** | Bad  1.OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-24** | Bad  1.OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-25** | Bad  1.OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| **VM-26** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-27** | Treppenhaus  UG - 2. OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| **VM-28** | Treppenhaus  UG - 2. OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| **VM-29** | Treppenhaus  UG - 2. OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| **VM-30** | WC  UG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-31** | Gesammtes Haus  UG - DG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-32** | Gang  UG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |