| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Balkon  2. OG  Balkonbrüstung | VM-19  Faserzement  Balkonbrüstung |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Estrich  DG  Unterdach | VM-26  Faserzement  Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | WC  UG  Elektrotableau | VM-30  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Gesammtes Haus  UG - DG  Fallrohr | VM-31  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Gang  UG  Elektrotableau | VM-32  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |