| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Rohrisolation  Rohrummantelung |  | MaP-1 | Quantität: 8 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-2** | Fliesenkleber  Boden |  | MaP-2 | Quantität: 5 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-3** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-3 | Quantität: 5 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-4** | (elastische) Bodenbeläge  Boden |  | MaP-4 | Quantität: 8 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-5** | Klebstoffe Sockelleiste  Plastikleiste |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-6** | Putze  Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-7** | Elektrokasten  Wand |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |