| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Sauna  DG  Sauna | VM-5  Faserzement  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Gang  2. OG  Elektrotableau | VM-11  Faserzement  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Wohnzimmer  2. OG  Cheminée | VM-15  Asbestschnüre /LAP  Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Wintergarten  2. OG  Cheminée | VM-22  Asbestschnüre / LAP  Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Wintergarten  2. OG  Nachtspeicherofen | VM-23  LAP  Nachtspeicherofen |  |  |  | Asbest: |